## ゼロエネ計算書
「ＺＥＨ・ゼロエネ相当計算書」（H28基準）
○省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
建築物の名称
住宅の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 （MJ/（戸・年）） |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 （MJ/（戸・年））
暖房設備
冷房設備
換気設備
給湯設備
照明設備
太陽光発電等による削減量 マイナス値で入力
合計（その他を除く） | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
一次エネルギー消費量 （再生可能エネルギー含む） | [5 empty] | 0 |  |  | GJ/（戸・年） | 0 |  |  |  | GJ/（戸・年）
一次エネルギー消費量 （再生可能エネルギー除く） | [5 empty] | 0 |  |  |  | 参考☆数
[12 empty] | 水準 | 基準一次エネ*水準
発電量（コージェネレーション）
[10 empty] | ☆5 |  | 0.8 | 0
発電量（太陽光発電） | [9 empty] | ☆4 |  | 0.85 | 0
[10 empty] | ☆3 |  | 0.9 | 0
売電量 | [5 empty] | 0 |  |  |  | ☆2 |  | 1 | 0
[10 empty] | ※ | 設計一次エネルギー消費量が
ＢＥＩ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 各星の基準一次エネルギー消費量*
水準以下となる☆数の表示となる
○エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）
一次エネルギー消費量等の 評価結果 |  | 太陽光発電を除く評価結果 |  | 再生可能エネルギーを除いた 設計一次エネルギー消費量 |  | 0 |  | GJ/（戸・年）
外皮性能
|  |  |  | エネルギー消費削減量 |  | 0 |  | GJ/（戸・年） |  | 地域区分
地域
|  |  |  | エネルギー削減率 |  | 0% |  | ％ |  | UA値
W/㎡・K
|  | 全体としての評価結果 |  | 再生可能エネルギーを加えた 設計一次エネルギー消費量 |  | 0 |  | GJ/（戸・年） |  | ηAC値
|  |  |  | エネルギー消費削減量 |  | 0 |  | GJ/（戸・年） |  | ※ | ZEH・NearlyZEH・ｾﾞﾛｴﾈ相当
の表示をする場合は下表を
|  |  |  | エネルギー削減率 |  | 0% |  | ％ |  |  | 参照して下さい。
※ |  | は自動で計算されます。国立研究開発法人建築研究所ＨＰにて計算された「一次エネルギー消費量計算結果」
（H28基準用）の内容を転記して下さい。
※ | 表示項目とそれに対する、外皮基準及び一次エネルギー消費量水準
表示項目 |  |  |  |  | 外皮基準 |  | 一次エネ消費量水準
評価書 |  |  | 表示マーク |  |  |  | 再生可能エネルギー除き |  |  |  | 再生可能エネルギー加え
ZEH |  |  | ZEHマーク |  | 4～7地域；UA値0.6（W/㎡・K）以下 |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量から
|  |  | ゼロエネ相当 |  |  |  | から20%以上の削減 |  |  |  | 100%以上の削減
Nearly ZEH |  |  | ZEHマーク |  | 4～7地域；UA値0.6（W/㎡・K）以下 |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量から
[7 empty] | から20%以上の削減 |  |  |  | 75%以上100%未満の削減
ゼロエネ相当 |  |  | ゼロエネ相当 |  | 省エネ基準 |  | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量から
[7 empty] | から20%以上の削減 |  |  |  | 100%以上の削減
1 | 省エネ基準に適合するもとする
2 | 再生可能エネルギーを導入するものとする（容量不問）
3 | 一次エネルギー消費量の対象は、暖冷房、換気、給湯、照明とする。
4 | 再生可能エネルギー量の対象は敷地内（オンサイト）に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含めることとする。

## ゼロエネ計算書 (記入例)
「ゼロエネ相当計算書」 |  |  |  |  | （H28基準）
○省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
建築物の名称 |  |  |  | ○○○○邸
住宅の一次エネルギー消費量 | [5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 （MJ/（戸・年）） |  |  | 基準一次エネルギー消費量 （MJ/（戸・年））
暖房設備 | [5 empty] | 13935 |  |  | 13383
冷房設備 | [5 empty] | 6036 |  |  | 5634
換気設備 | [5 empty] | 4583 |  |  | 4542
給湯設備 | [5 empty] | 38619 |  |  | 25091
照明設備 | [5 empty] | 10855 |  |  | 10763
太陽光発電等による削減量 マイナス値で入力 | [5 empty] | -32405
合計（その他を除く） | [5 empty] | 41623 |  |  | 59413
一次エネルギー消費量 （再生可能エネルギー含む） | [5 empty] | 41.7 |  | GJ/（戸・年） | 59.5 |  |  |  | GJ/（戸・年）
一次エネルギー消費量 （再生可能エネルギー除く） | [5 empty] | 48198 |  |  | 参考☆数
[11 empty] | 水準 | 基準一次エネ*水準
発電量（コージェネレーション） | [5 empty] | 25830
[9 empty] | ☆5 |  | 0.8 | 47.6
発電量（太陽光発電） | [5 empty] | 19520 |  |  | ☆4 |  | 0.85 | 50.575
[9 empty] | ☆3 |  | 0.9 | 53.55
売電量 | [5 empty] | 12945 |  |  | ☆2 |  | 1 | 59.5
[9 empty] | ※ | 設計一次エネルギー消費量が
ＢＥＩ | [5 empty] | 0.71 |  |  | 各星の基準一次エネルギー消費量*
水準以下となる☆数の表示となる
○エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）
一次エネルギー消費量等の 評価結果 |  | 太陽光発電を除く評価結果 | 再生可能エネルギーを除いた 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | 48.2 |  | GJ/（戸・年）
|  |  | エネルギー消費削減量 |  |  |  | 11.3 |  | GJ/（戸・年）
|  |  | エネルギー削減率 |  |  |  | 18% |  | ％ |  |  | 20%以上で ゼロエネ相当
|  | 全体としての評価結果 | 再生可能エネルギーを加えた 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | 28.7 |  | GJ/（戸・年）
|  |  | エネルギー消費削減量 |  |  |  | 30.8 |  | GJ/（戸・年）
|  |  | エネルギー削減率 |  |  |  | 51% |  | ％ |  |  | 100%以上で ゼロエネ相当
※ |  | は自動で計算されます。国立研究開発法人建築研究所ＨＰにて計算された「一次エネルギー消費量計算結果」
（H28基準用）の内容を転記して下さい。
マイナス値で入力して下さい。
この計算結果の場合☆の数は5つとなります。