## 表紙（戸建て）
施工状況報告書【戸建住宅】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
施工管理者（現場担当者）
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 | 躯体工事の完了時
第３回目 | 下地張りの直前の工事の完了時
第４回目 | 竣工時
注）施工者・評価員は、書式の塗りつぶし範囲に関わらず
検査の要否を確認して、適切にﾁｪｯｸを行なってください。
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２.｢検査対象工程｣､｢検査年月日｣､｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が検査終了後に記入してください。
３.｢性能表示事項｣欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
４.｢変更内容｣､｢関連図書｣､｢管理の時期｣は、施工管理者が記入してください。
５.「確認内容」、｢検査方法｣､｢判定結果｣は、検査を行った評価員が記入してください。
６．施工状況報告欄に記載のある試験報告書等とは試験報告書、試験成績書、カタログなどをいいます。

## 1.構造（在来）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１ 構造の安定に関すること
1-1 |  |  | 部材の品質 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
耐震等級 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
| 倒壊等 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】 | 土台・柱等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
1-2 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
耐震等級 | [6 empty] | □ | 工事写真
| 損傷 | [5 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 | □ |  | □
| 【等級 | 】 |  |  |  |  | □ | カタログ
1-3 | [6 empty] | □ | 試験報告書等
□ | その他 | [5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □
（免震建築物）
1-4 | [8 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □
耐風等級 | [13 empty] | 埋込み長さ
| 【等級 | 】
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □
1-5
耐積雪等級
| 【等級 | 】 | 耐力壁(1) |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
□ | 該当区域外 |  | (筋かいの場合) |  |  |  | □ | [6 empty] | 位置・長さ
[10 empty] | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の | □ | □
向き・断面
|  |  | 耐力壁(2) |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | (面材の場合） |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | の位置・長さ
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 準耐力壁等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | の位置・長さ
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等 | [5 empty] | の位置・長さ
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の | □ | □ | □
幅と両隣の状況
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の高さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 床組等(火打ち) |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置･種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 梱包材
[7 empty] | □ | カタログ |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取り合うはり | □ | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等
□
[10 empty] | □ |  |  | □ | 火打ち材の留め付け | □ | □
状態
|  |  | 床組等（面材） |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 根太の間隔・ | □
[7 empty] | □ | [6 empty] | 取付け工法
[10 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と | □ | □
留め付け状態
|  |  | 屋根面 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 面材の | □ | □ | □
[7 empty] | □ | [6 empty] | 種類・厚さ
[10 empty] | □ |  |  | □ | たる木の間隔 | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
1-1 |  |  | 接合部 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
耐震等級 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
| 倒壊等 | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 |  |  |  |  | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の | □ |  | □
1-2 | [6 empty] | □ | カタログ | [5 empty] | の接合部
耐震等級 | [6 empty] | □ | 試験報告書等
| 損傷 | [5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 柱脚・柱頭 | □ |  | □
| 【等級 | 】 | [11 empty] | の接合部
1-3
□ | その他 | [8 empty] | □ |  |  | □ | 床・屋根の接合部 | □ |  | □
（免震建築物）
1-4 | [9 empty] | □ |  |  | □ | 胴差と通し柱 | □ |  | □
耐風等級 | [13 empty] | の接合部
| 【等級 | 】
|  |  | 横架材 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 床大梁・床小梁・ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
1-5 | [6 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 小屋梁の断面・間隔
耐積雪等級 | [6 empty] | □
| 【等級 | 】 | [7 empty] | □ |  |  | □ | 胴差の断面 | □ | □
□ | 該当区域外
[10 empty] | □ |  |  | □ | 根太の | □ | □
断面・間隔
[10 empty] | □ |  |  | □ | たる木の | □ | □
断面・間隔
|  |  | 基礎 １ |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配列 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  | (寸法･配筋) |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 立上り部分の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径・間隔等 | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □
|  |  | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 施工報告書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 管理計画 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震材料 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 上部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 下部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[12 empty] | □ | □ | 表示 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[12 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
1-6 |  |  | 地盤 |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
地盤又は杭の | [6 empty] | □ | 地盤改良報告書 | [5 empty] | 支持力
許容支持力等 | [6 empty] | □ | 杭施工報告書
及びその設定 |  |  | 地業 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | □ |  | □
方法 | [6 empty] | □ | 工事写真
□
1-7 |  |  | 基礎 ２ |  | □ | 有 |  |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
基礎の構造方 |  |  | (形式)
法及び形式等
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | □ |  |  | 適・不 | 適・不

## 1.構造（枠組）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１ 構造の安定に関すること
1-1 |  |  | 部材の品質 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
耐震等級 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
| 倒壊等 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】 | 土台・柱等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 土台の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
1-2 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
耐震等級 | [6 empty] | □ | 工事写真
| 損傷 | [5 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 土台の種類 | □ | □ | □
| 【等級 | 】 |  |  |  |  | □ | カタログ | [5 empty] | ・寸法型式
1-3 | [6 empty] | □ | 試験報告書等
□ | その他 | [5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □
（免震建築物）
1-4 | [8 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □
耐風等級 | [13 empty] | 埋込み長さ
| 【等級 | 】
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □
1-5
耐積雪等級
| 【等級 | 】 | 耐力壁 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 枠材の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□ | 該当区域外 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | ・寸法型式
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | たて枠の位置・間隔 | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 耐力壁の位置・長さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 準耐力壁 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁の位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | ・長さ
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 床組等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 床根太の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | ・寸法型式
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | 床根太の位置・間隔 | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 屋根面 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 屋根勾配 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | たるき・天井根太の | □ | □ | □
[7 empty] | □ | [6 empty] | 種類・寸法型式
[10 empty] | □ | □ |  | □ | たるき・天井根太の | □ | □ | □
位置・間隔
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 接合部 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | たて枠上下端 | □ |  | □
[7 empty] | □ | カタログ | [5 empty] | の接合部
[7 empty] | □ | 試験報告書等
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
1-1 |  |  | 横架材 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 床ばりの位置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
耐震等級 | [6 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | ・種類・断面
| 倒壊等 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | まぐさの位置 | □ | □
1-2 | [13 empty] | ・種類・断面
耐震等級
| 損傷 | [8 empty] | □ | □ |  | □ | まぐさ受けの | □ | □
| 【等級 | 】 | [11 empty] | 種類・断面・本数
1-3
□ | その他 |  | 基礎 １ |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配列 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
| （免震建築物） |  | (寸法･配筋) |  |  |  | □
1-4 | [8 empty] | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □
耐風等級
| 【等級 | 】
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 立上り部分の寸法 | □ | □ | □
1-5
耐積雪等級
| 【等級 | 】 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
□ | 該当区域外
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径・間隔等 | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □
|  |  | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 施工報告書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 管理計画 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震材料 | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 上部構造 | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 下部構造 | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 表示 | □
[12 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | □
1-6 |  |  | 地盤 |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
地盤又は杭の | [6 empty] | □ | 地盤改良報告書 | [5 empty] | 支持力
許容支持力等 | [6 empty] | □ | 杭施工報告書
及びその設定 |  |  | 地業 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | □ |  | □
方法 | [6 empty] | □ | 工事写真
□
1-7 |  |  | 基礎 ２ |  | □ | 有 |  |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
基礎の構造方 |  |  | (形式)
法及び形式等
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | □ |  |  | 適・不 | 適・不

## 1.構造（木造認証）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１ 構造の安定に関すること
1-1 |  |  | 構造躯体（認証） | □ | 有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
耐震等級 | [12 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
| 倒壊等 | [11 empty] | ・耐震等級
| 【等級 | 】
1-2 | [12 empty] | ・耐震等級
耐震等級
| 損傷 | [11 empty] | ・耐風等級
| 【等級 | 】
1-3 | [12 empty] | ・耐積雪等級
□ | その他
（免震建築物）
|  |  | 基礎1 | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配列 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
1-4 |  |  | （寸法・配筋） |  |  | □
耐風等級
| 【等級 | 】 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □
1-5
耐積雪等級 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 立上り部分の寸法 | □ | □
| 【等級 | 】
□ | 該当区域外
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径・間隔等 | □ | □
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □
1-6 |  |  | 地盤 | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
地盤又は杭の | [5 empty] | □ | 地盤改良報告書 | [5 empty] | 支持力
許容支持力等 | [5 empty] | □ | 杭施工報告書
及びその設定 |  |  | 地業 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | □ |  | □
方法 | [5 empty] | □ | 工事写真
□
1-7 |  |  | 基礎 ２ | □ | 有 | □ |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
基礎の構造方 |  |  | (形式)
法及び形式等
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | □

## 2-1.4.5.6（共通）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
２ 火災時の安全に関すること
2-1 |  |  | 感知警報装置 | □ | 有 | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 感知部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
感知警報 | [5 empty] | □ | 試験報告書等 | [5 empty] | 設置場所
装置設置等級 | [5 empty] | □
（自住戸火災時） | [10 empty] | □ | □ | 感知部分の性能 | □ |  | □
| 【等級 | 】
[11 empty] | □ | □ | 感知部分の | □ | □
取付け位置
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の | □ |  | □
設置場所・性能
2-4 |  |  | 脱出対策 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 避難器具の設置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
脱出対策 |  |  | (地上階数3以上)
□ | 該当なし
□ | その他 | [9 empty] | □ | □ | 直通階段に直接通ず | □
□ | 避難器具 | [11 empty] | るバルコニーの有無
□ | バルコニー
[11 empty] | □ | □ | その他 | □
（ ）
2-5 |  |  | 開口部の耐火性能 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
耐火等級 | [5 empty] | □ | 出荷証明書
〔開口部〕 | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 | [7 empty] | □ | □ | □ | 開口部の | □ |  | □
□ | 該当なし | [11 empty] | 耐火性能
2-6 |  |  | 外壁・軒裏の構造 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
耐火等級 | [5 empty] | □ | 出荷証明書
〔開口部以外〕 | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 外壁の構造 | □ |  | □
□ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 試験報告書等
□
※認証以外 | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | □ |  | □
2-6 |  |  | 外壁・軒裏の範囲 | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
耐火等級
〔開口部以外〕
| 【等級 | 】 | 外壁・軒裏の構造 | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
□ | 該当なし |  | (認証) | [9 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
・耐火等級
※認証

## 3-1.（木造認証外）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
３ 劣化の軽減に関すること
3-1 |  |  | 地盤の防蟻 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合） |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
劣化対策等級 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | □ |  |  | □ | コンクリートの | □
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | 打設範囲
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  |  | (土壌処理等による場合) |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工報告書
[6 empty] | □ | 性能認定書 | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の範囲 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 薬剤容器ラベル
[6 empty] | □ | [5 empty] | （防蟻シートによる場合） |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防蟻シートの材料 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防蟻シートの措置 | □ |  | □
範囲
|  |  | 基礎高さ | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 基礎高さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□
|  |  | 床下防湿措置 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合） |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | □ |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲・ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 厚さ
[6 empty] | □ | 梱包材
[6 empty] | □ | [5 empty] | （防湿フィルム等による場合）
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の | □ |  | □
種類
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の | □
措置範囲
|  |  | 床下換気措置 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | （基礎開口による場合） |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  | □ | □ | □ | □ | 基礎開口の位置 | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 基礎開口の大きさ | □ | □
[6 empty] | □ | 梱包材
[6 empty] | □ | [5 empty] | （ねこ土台による場合）
[9 empty] | □ |  |  | □ | ねこ土台の寸法・ | □ | □ | □
形状
[9 empty] | □ |  |  | □ | ねこ土台の位置 | □
（基礎断熱工法の場合）
[8 empty] | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート又は | □ | □ | □
防湿フィルムの措置
[8 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | □ | □ | □
|  |  | 土台の防腐・防蟻 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 土台と外壁の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 取合い部の水切り
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  |  | （部材の樹種による場合）
[6 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 性能認定書
[6 empty] | □ | 薬剤容器ラベル |  |  |  |  | （保存処理による場合）
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 | □ |  | □
|  |  | 外壁の軸組等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 通気構造等の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  | □
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 性能認定書 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の状態 | □ | □
[6 empty] | □ | 薬剤容器ラベル
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 部材の小径 | □ | □
（ホウ酸系薬剤の場合）
[9 empty] | □ |  |  | □ | 保存処理の方法、 | □ |  | □
施工者
（施工者：
）
[9 empty] | □ |  |  | □ | 施工中の適切な養生 |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 保存処理の範囲、 | □ |  | □
状態
|  |  | 小屋裏換気 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 大きさ
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置・ | □ |  | □
[6 empty] | □ | [6 empty] | 大きさ
|  |  | 浴室・脱衣室 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | の防水 |  |  | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□

## 3-1.（木造認証）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
３ 劣化の軽減に関すること
3-1 |  |  | 基礎高さ | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 基礎高さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
劣化対策等級 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】
|  |  | 地盤の防蟻 | □ | 有 | □ | 工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | その他の工法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | [6 empty] | （ ）
|  |  | 構造躯体等 | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  | (認証) | [9 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
・劣化対策等級

## 4-1.7-1.2
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
４ 維持管理・更新への配慮に関すること
4-1 |  |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □ | □ | コンクリート内 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
維持管理対策 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 埋め込み配管
等級 | [5 empty] | □ | 工事写真
（専用配管） | [5 empty] | □ | カタログ
| 【等級 | 】 |  |  |  | □
|  |  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | □ | □ | 屋内の地中埋設管 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | [6 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 外周部の地中埋設 | □ |  | □
管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | 専用排水管 | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  | の性状等・ | [9 empty] | 設置状態
清掃措置
[11 empty] | □ | □ | 排水管の掃除口 | □
[11 empty] | □ | □ | トラップの清掃措置 | □
|  |  | 配管点検口 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[11 empty] | □ | □ | 開口と配管の関係 | □
７ 光・視環境に関すること
7-1 |  |  | 開口部 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
単純開口率
[11 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 居室面積 | □ | □
7-2 |  |  | 開口部 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
方位別開口比
[11 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □
８ 音環境に関すること
8-4 |  |  | 開口部の遮音性能 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
透過損失等級 | [5 empty] | □ | 出荷証明書
| 北【 | 】 |  |  |  | □ | 試験報告書等
| 東【 | 】 |  |  |  | □
| 南【 | 】 | [8 empty] | □ | □ | 開口部の遮音性能 | □ | □ | □
| 西【 | 】

## 5-1.
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5-1 |  |  | 躯体の断熱 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
断熱等 |  |  | 性能等 |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 断面構成
性能等級 | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | カタログ | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 断面構成
※認証外 | [5 empty] | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、 | □ | □ | □
断面構成
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、 | □ | □ | □
断面構成
|  |  | 開口部の | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 仕様等
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 窓ラベル | [5 empty] | 仕様等
[6 empty] | □ | 試験報告書等
□
|  |  | 開口部の日 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 射遮蔽措置 |  |  | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の | □ |  | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 設置状態
[6 empty] | □ | 窓ラベル
[6 empty] | □ | 試験報告書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、 | □ |  | □
[6 empty] | □ | [6 empty] | 仕様等
|  |  | 躯体の結露防止 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ |  | □ | 防湿層の設置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は外壁の | □ |  | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 通気層・防風層設置
□
5-1 |  |  | 躯体・開口部の | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
断熱等 |  |  | 断熱性能等 | [9 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
性能等級 | [12 empty] | ・断熱等性能等級
| 【等級 | 】
※認証

## 5-2.
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5-2 |  |  | 居室及び非居室 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 居室及び非居室 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
一次エネルギー |  |  | の面積 |  |  | □ | [6 empty] | の面積
消費量等級
| 【等級 | 】 | 躯体の断熱 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 性能等 |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 断面構成
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 断面構成
□
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、 | □ | □ | □
断面構成
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、 | □ | □ | □
断面構成
|  |  | 開口部の | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 仕様等
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 窓ラベル | [5 empty] | 仕様等
[6 empty] | □ | 試験報告書等
□
|  |  | 開口部の日 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 射遮蔽措置 |  |  | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の | □ |  | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 設置状態
[6 empty] | □ | 窓ラベル
[6 empty] | □ | 試験報告書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、 | □ |  | □
[6 empty] | □ | [6 empty] | 仕様等
|  |  | 自然風の利用 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置・ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | [6 empty] | 種類等
|  |  | 蓄熱の利用 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 材料の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | 蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □
□
|  |  | 暖房設備 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の設置位置 | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □
性能等
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 温水配管の断熱措置 | □ |  | □
（温水式暖房の場合）
|  |  | 冷房設備 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の設置位置 | □ |  | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 冷房設備の性能 | □ |  | □
|  |  | 換気設備 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の設置位置 | □ |  | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 換気設備の性能 | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
5-2 |  |  | 給湯設備 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 熱源機の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
一次エネルギー | [5 empty] | □ | 取扱説明書
消費量等級 | [5 empty] | □ | 納品書
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 熱源機の性能 | □ |  | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 配管の方式・仕様 | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 水栓の仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴槽の仕様 | □ |  | □
(高断熱浴槽の場合）
[11 empty] | □ | □ | 太陽熱給湯設備の | □ |  | □
種類
[11 empty] | □ | □ | 集熱部の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 貯湯タンクの容量 | □ |  | □
（ソーラーシステムの場合）
|  |  | 照明設備 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 照明機器の種類 | □ |  | □
□
[11 empty] | □ | □ | 調光・人感センサー | □ |  | □
等の仕様
|  |  | 発電設備 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 太陽電池アレイの | □ |  | □
[6 empty] | □ | [6 empty] | 設置方法・位置
[11 empty] | □ | □ | コージェネ | □ |  | □
レーションの種類
5-2 |  |  | 外皮・設備の性能 | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
一次エネルギー | [12 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
消費量等級 | [12 empty] | ・一次エネルギー消費量等級
| 【等級 | 】
※認証

## 6-1.2
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
６ 空気環境に関すること
6-1 | 居室の内装 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 製材等の有無 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
ホルムアルデ | 仕上げ及び |  |  |  |  | □ | 出荷証明書
ヒド対策（内装 | 天井裏等の |  |  |  |  | □ | 工事写真
及び天井裏等） | 下地材等 |  |  |  |  | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 特定建材の有無 | □ |  | □
| (使用建材) |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | □ |  | □
| 居室の内装 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 仕上げ |  |  |  |  | □ | 出荷証明書
| (特定建材) |  |  |  |  | □ | 工事写真
|  | 【等級 | 】 |  |  | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □
| 天井裏等の |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 下地材 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書
| (特定建材) |  |  |  |  | □ | 工事写真
|  | 【等級 | 】 |  |  | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 気密層又は通気止め | □ |  | □
による措置
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 換気設備による措置 | □ |  | □
6-2 | 居室の換気対策 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
換気対策 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | の仕様
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備 | □ |  | □
の位置
[10 empty] | □ | □ | □ | 給排気口の位置等 | □
[11 empty] | □ | □ | 建具の通気措置 | □ | □
| 局所換気対策 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 便所の換気措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
（設備・窓）
[11 empty] | □ | □ | 浴室の換気措置 | □
（設備・窓）
[11 empty] | □ | □ | 台所の換気措置 | □
（設備・窓）

## 9-1.（共通）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
９ 高齢者等への配慮に関すること
9-1 |  |  | 部屋の配置 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 日常生活空間 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
高齢者等 | [12 empty] | の配置
配慮対策等級
（専用部分） | [10 empty] | □ | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの | □ | □
| 【等級 | 】 | [10 empty] | 設置・出入口の幅員
|  |  | 段差 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 玄関出入口の段差 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
[11 empty] | □ | □ | 玄関上りかまち | □ | □
の段差
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | バルコニー出入口 | □ | □
の段差
[11 empty] | □ | □ | 居室の部分の床と | □ | □
その他の床の段差
[11 empty] | □ | □ | その他の部分 | □
の段差
[11 empty] | □ | □ | 日常生活空間外 | □ | □
の床の段差
|  |  | 階段 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | けあげ・踏面寸法 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
[11 empty] | □ | □ | 蹴込み寸法 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 | □
[11 empty] | □ | □ | 平面形状 | □
[11 empty] | □ | □ | 滑り止め・段鼻の出 | □
[11 empty] | □ | □ | 階段及びその | □ | □
踊場の幅員
|  |  | 手すり | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の手すり | □
[11 empty] | □ | □ | 浴室の手すり | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 玄関の手すり | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり | □ |  | □
|  |  | 手すり | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | バルコニーの手すり | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  | (転落防止 | [7 empty] | □ | □ | 2階以上の窓の手すり | □ | □
|  |  | のための手すり) | [7 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の | □ | □
手すり
|  |  | 通路・出入口の幅員 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 通路の幅員 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
[11 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 | □ | □
|  |  | 寝室･便所 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 特定寝室の広さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
･浴室の広さ
[11 empty] | □ | □ | 便所の広さ | □ | □
・腰掛式便器
[11 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | □ | □

## 10-1.（共通・1階層目）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１０ 防犯に関すること
10-1 |  |  |  | 評価対象外 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
開口部の |  |  |  | の開口部
侵入防止対策 |  |  |  | （すべての階）
|  |  |  | 開口部の区分 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の区分 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
| 【 | 】 | 階 | （ａ、ｂ、ｃ） | [11 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
|  |  |  | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | （区分ａ） |  |  |  |  | □ | [6 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 対策あり | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | ［雨戸等］ | [7 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | 該当なし
|  |  |  | 外部からの |  |  | 【開閉機構あり】 | [12 empty] | 適・不 | 適・不
|  |  |  | 接近が比較 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能 ・施工 | □ |  | □
|  |  |  | 的容易な開 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
|  |  |  | 口部 | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｂ） | [11 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 対策あり | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | ［雨戸等］ | [7 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
【ＦＩＸ窓】
[7 empty] | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
|  |  |  | ａ及びｂに |  |  | 【開閉機構あり】 | [12 empty] | 適・不 | 適・不
|  |  |  | 掲げるもの |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能 ・施工 | □ |  | □
|  |  |  | 以外のもの |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
|  |  |  | （区分ｃ） | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり | [7 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | ［雨戸等］ | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | その他 | [7 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 該当なし | [9 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
【ＦＩＸ窓】
[7 empty] | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
※対策あり…すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である
雨戸等…雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる
その他…対策が講じられていない開口部が1箇所以上ある
該当なし…該当する開口部なし

## 10-1.（共通・複数階層）防犯【必要になる階層分作成】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１０ 防犯に関すること
10-1 |  |  |  | 開口部の区分 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の区分 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
開口部の |  |  |  | （ａ、ｂ、ｃ） | [11 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
侵入防止対策
|  |  |  | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 【 | 】 | 階 | （区分ａ） |  |  |  |  | □ | [6 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 対策あり | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | ［雨戸等］ | [7 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | 該当なし
|  |  |  | 外部からの |  |  | 【開閉機構あり】 | [12 empty] | 適・不 | 適・不
|  |  |  | 接近が比較 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能 ・施工 | □ |  | □
|  |  |  | 的容易な開 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
|  |  |  | 口部 | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｂ） | [11 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 対策あり | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | ［雨戸等］ | [7 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | その他 | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
【ＦＩＸ窓】
[7 empty] | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
|  |  |  | ａ及びｂに |  |  | 【開閉機構あり】 | [12 empty] | 適・不 | 適・不
|  |  |  | 掲げるもの |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能 ・施工 | □ |  | □
|  |  |  | 以外のもの |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
|  |  |  | （区分ｃ） | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり | [7 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | ［雨戸等］ | [9 empty] | ・施工状態
[5 empty] | □ | その他 | [7 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 該当なし | [9 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
【ＦＩＸ窓】
[7 empty] | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能 | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | ・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 面格子の性能 | □ |  | □
・施工状態
[14 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
※対策あり…すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である
雨戸等…雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる
その他…対策が講じられていない開口部が1箇所以上ある
該当なし…該当する開口部なし

## 6-3.（共通）
施 工 状 況 報 告 書【特定測定物質の測定】
６ 空気環境に関すること
建物名称
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 | 測 定 記 録 欄
| 項 目 | 採 取 条 件 等 ※
6-3 | 内装工事完了日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む）
特定測定物質 | 開口部開放日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | □全ての窓及び扉（造付家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む）を３０分開放
の濃度等 | 開口部閉鎖日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
| 居室の閉鎖及び維持 | □ | 上記の後、外気に面する窓及び扉を５時間以上閉鎖
| ２４時間換気設備の 運転状況 | □ | 稼動 |  | □ | 否稼動 |  |  | □ | 無し | [5 empty] | □ | ２４時間換気設備付属の給排気口の開放
運転状況：
| 冷暖房設備の運転状況 | □ | 稼動 |  | □ | 否稼動 |  |  | □ | 無し | [5 empty] | 設定温度 |  |  |  |  | ℃
運転状況：
性能表示事項 | 測 定 記 録 欄
| 項 目 | 採 取 条 件 及び 濃 度 等
6-3 | 採取開始日時・天候 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候（ | [5 empty] | ）
特定測定物質 | 採取終了日時・天候 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候（ | [5 empty] | ）
の濃度等 | 採取した居室の名称
| 居室選定条件 | □ | 測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高くなることが見込まれる 居室において行われている（日照が多い等）
|  | □ | その他：
評価員の氏名
| 測定器具の名称 | □ | パッシブ測定器方式（バッジ式） | [11 empty] | □ | その他
| 採取中の | 採取中の |  |  | □ | 室温 |  |  | □ | 平均室温 | [7 empty] | ℃
| 室温・湿度 | 採取中の |  |  | □ | 相対湿度 |  |  | □ | 平均相対湿度 | [7 empty] | ％
| 採取中の開口部の状況 | □ | 外気に面する窓及び扉を閉鎖
採取中の日照の状況等
| ２４時間連続運転の、 全般換気のための設備 | □ | 品確法の全般換気設備 | [8 empty] | □ | 品確法外の全般換気設備 | [7 empty] | □ | 全般換気設備無し
|  | □ | 稼動 |  |  | □ | 否稼動 |  |  |  |  | 全般換気設備に係る給排気口の | [8 empty] | □ | 開放 |  | □ | 閉鎖
運転状況：
| 冷暖房設備の運転状況 | □ | 稼動 |  | □ | 否稼動 |  |  | □ | 無し | [5 empty] | 設定温度 |  |  |  |  | ℃
運転状況：
| 採取位置 | □ | 当該居室の中央付近
|  | □ | 床からの高さ 1.2～1.5ｍ
| 特定化学物質の 名称及び濃度 | 特定測定物質の名称 | [16 empty] | 特定化学物質の濃度（ppm）
[19 empty] | 最高値 |  |  |  | 最低値
|  | 必須 | [10 empty] | ■ | ホルムアルデヒド
|  | 選択 （測定の対象となるもの） | [10 empty] | □ | トルエン
[13 empty] | □ | キシレン
[13 empty] | □ | エチルベンゼン
[13 empty] | □ | スチレン
分析した者の 氏名又は名称
その他 特定化学物質の濃度に関する特徴的な条件