## 設1面
設計内容説明書(長期用）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [23 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名 |  |  |  |  | （意匠等設計者）
（構造設計者）
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社 Ｉ－ＰＥＣ
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１構造躯体等の劣化対策 |  |  | 外壁の | 外壁の | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [8 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
| 劣化対策 |  | 軸組等 | 構造等 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [12 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
| 等級 |  |  | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [12 empty] | □ | 立面図 |  | □
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [12 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □ | 伏図
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  |  | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット
|  |  | 室の防水 | の措置 |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[8 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外 |  | ）
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  | □ | その他
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面 の防湿措置 | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | ）
|  |  | 措置等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）〕
|  |  |  | 床下換気 措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他 |  | 〕
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 |  |  |  | （換気措置による）
|  |  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 |  |  |  | （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置
[6 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ 330mm以上
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
２耐震性 |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [13 empty] | □ | 仕様書 | 審査員
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による (ルート1の場合 偏心率0.3以下) | [13 empty] | □ | 伏図等 | 記入欄
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 計算書 |  | □
|  |  | （1 - 1） |  | □ | 太陽光発電設備等を設置する | [13 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算による | [14 empty] | （基準法）
| □ | 等級２ |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
| □ | 等級３ |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  | 限界耐力 | 安全限界変形の検討 | □ | 限界耐力計算による
|  |  | 計算 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | （1 - 3） |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
IPEC20221001

## 設2面
設計内容説明書(長期用）【一戸建ての住宅用（木造）】 | [25 empty] | （第二面）
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
４維持管理・更新の容易性 |  |  | 専用配管 |  | コンクリート 内埋込配管 |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [10 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 審査員
| 維持管理 | [18 empty] | □ | 配置図 |  |  | 記入欄
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設無し | [10 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | □
| （専用配管） |  | 埋設管 | [5 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [9 empty] | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [10 empty] | □ | 設備図
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [10 empty] | □
|  |  | 専用 |  | 排水管の 清掃措置 |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
排水管
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等点検措置 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
点検口
６省エネルギー対策 |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [10 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 審査員
| 断熱等性能 | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [10 empty] | □ | 平面図 |  |  | 記入欄
| 等級 |  | 性能基準を 適用する 場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | □
| （ | ）地域 | [17 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAcの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
[20 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 繊維系断熱材 |  |  | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [10 empty] | □
|  |  | 結露防止 |  | 防湿層の設置 |  |  | □ | 防湿層の設置有り
|  |  | 対策 |  |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [5 empty] | ）
[5 empty] | 通気層の設置 |  |  | □ | 通気層の設置有り
（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 添付図書に内容を記載 | [5 empty] | ）
|  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入）
| 一次エネル |  | 適用する 基準 |  | 適用する 基準 |  |  | □ | 非住宅･住宅計算方法
| ギー消費 | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準
| 量等級 |  | 非住宅・住宅計算方法 |  | 外皮性能値 |  |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による |  |  |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [10 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | 居室等の 面積 |  |  | ・ | 合計の床面積 |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による |  |  |  |  | □ | 平面図
[9 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | □ | 機器表
[9 empty] | ・ | その他の居室 | [9 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | 一次エネル |  |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[5 empty] | ギー消費量 |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | 設備機器等 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
の仕様
|  |  | 誘導仕様 基準 |  | 暖房設備 |  |  | ・暖房方式（ | [10 empty] | ）
[8 empty] | ・暖房機器の仕様等（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 |  |  | ・冷房方式（ | [10 empty] | ）
[8 empty] | ・冷房機器の仕様等（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 |  |  | ・熱交換換気設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無
[8 empty] | ・換気機器の仕様等（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 照明設備 |  |  | □ | 全ての証明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [10 empty] | ）
・所定の省エネ対策の実施
[8 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13Ａ以下
[8 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の仕様
[8 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
IPEC20221107