## 1構造（木）
設計内容説明書 【共同住宅等（W造）】
住棟 | [26 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１構造の安定に関すること | ●１－１ |  | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等（品確法）活用 | [17 empty] | □ | 仕様書 | □
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 壁量計算等⇒評価方法基準第5の1に係る経過措置の適用 | [17 empty] | □ | 伏図
[17 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □ | 計算書
| （構造躯体の倒壊等防止） |  |  |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 | [7 empty] | □ | 認定書
[6 empty] | 基礎 |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 | [7 empty] | □
| ○１－２ | [6 empty] | □ | 基準法の規定 |  |  |  |  | ※等級1の場合のみチェック | [9 empty] | □
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 許容応力度計算 | [17 empty] | □
| （構造躯体の損傷防止） |  |  |  |  | □ | 偏心率0.3以下
[5 empty] | □ | 許容応力度計算+偏心率の検討（告1540号第10第1号）
| ●１－３ |  |  |  | □ | 許容応力度計算（告1540号第10第2号）
| その他 |  |  |  | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他の計算方法
[5 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
[5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| ○１－４ |  | 地盤・杭 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ・ | 許容支持力等 | [17 empty] | □ | 仕様書 | □
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [7 empty] | [ | [6 empty] | kN/㎡ | ］ | □ | 調査書
[6 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [7 empty] | [ | [6 empty] | kN/本 | ］ | □
[6 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [7 empty] | [ | [6 empty] | kN/㎡ | ］ | □
| ○１－５ |  |  |  |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [7 empty] | [ | [6 empty] | kN/本 | ］ | □
| 耐積雪等級 |  |  |  | ・ | 地盤調査方法等 | [17 empty] | □
| □ | 該当区域外 |  |  |  | □ | 標準貫入試験 |  |  |  | □ | ボーリング調査 |  |  |  |  | □ | 平板載荷試験 | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | スウェーデン式サウンディング試験 | [9 empty] | □ | 表面波探査試験
| ●１－６ |  |  |  |  | □ | その他 | ［ | [14 empty] | ］
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  |  | ・ | 地盤の種類
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 地盤改良方法
[6 empty] | □ | 表層改良工法 |  |  |  | □ | 柱状改良工法 |  |  |  |  | □ | 小口径鋼管工法
[6 empty] | □ | その他 | ［ | [14 empty] | ］
[5 empty] | ・ | 地業
[6 empty] | 材料 |  |  |  | □ | 割栗 |  | □ | 砕石 |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | 締め固め方法 |  |  |  | □ | ランマー |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
| ●１－７ |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎 | [17 empty] | □ | 仕様書 | □
| 基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [17 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | □ | その他 |  | ［ | [8 empty] | ］ | □
[5 empty] | ・ | 基礎の形式 | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 |  |  |  |  | □ | 独立基礎 | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | その他 | ［ | [14 empty] | ］ | □
[5 empty] | □ | 杭基礎 | [17 empty] | □
[5 empty] | ・ | 杭種
[6 empty] | □ | 支持杭 |  |  |  | □ | 摩擦杭
[6 empty] | □ | その他 | ［ | [14 empty] | ］
[5 empty] | ・ | 杭径（最小～最大）
[8 empty] | ［ | [13 empty] | ｃｍ | ］
[5 empty] | ・ | 杭長（最小～最大）
[8 empty] | ［ | [13 empty] | ｍ | ］

## 1構造 (RC)
設計内容説明書 【共同住宅等（RC造）】
住棟 | [23 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１構造の安定に関すること | ●１－１ |  | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等（品確法）活用 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □
| 耐震等級 |  |  |  | 構造計算方法 |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [10 empty] | □ | 構造図
| （構造躯体の倒壊等防止） | [7 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート3） | [10 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート2） | [10 empty] | □ | 認定書
| ○１－２ | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート1） | [10 empty] | □
| 耐震等級 | [7 empty] | □ | その他の計算方法 | [10 empty] | □
| （構造躯体の損傷防止） | [7 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用 | [10 empty] | □
| ●１－３ |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  |  |  |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| ○１－４ |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ・ | 許容支持力等 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | kN/㎡ | ］ | □ | 調査書
[6 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | kN/本 | ］ | □
[6 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | kN/㎡ | ］ | □
| ○１－５ |  |  |  |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | kN/本 | ］ | □
| 耐積雪等級 |  |  |  | ・ | 地盤調査方法等 | [14 empty] | □
| □ | 該当区域外 |  |  |  | □ | 標準貫入試験 |  |  | □ | ボーリング調査 |  |  |  |  | □ | 平板載荷試験 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | スウェーデン式サウンディング試験 | [8 empty] | □ | 表面波探査試験
[6 empty] | □ | その他 | ［ | [11 empty] | ］
[5 empty] | ・ | 地盤の種類
[8 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 地盤改良方法
[6 empty] | □ | 表層改良工法 |  |  | □ | 柱状改良工法 |  |  |  |  | □ | 小口径鋼管工法
[6 empty] | □ | その他 | ［ | [11 empty] | ］
[5 empty] | ・ | 地業
[6 empty] | 材料 |  |  | □ | 割栗 |  | □ | 砕石 |  | □ | その他 |  | （ |  | ）
[6 empty] | 締め固め方法 |  |  | □ | ランマー |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  | ）
| ●１－６ |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [14 empty] | □ | 調査書
[6 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ［ |  |  |  | ］ | □ | 構造図
[5 empty] | ・ | 基礎の形式 | [14 empty] | □
[6 empty] | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  |  |  | □ | 独立基礎 |  |  |  | □
| ●１－７ |  |  |  |  | □ | その他 | ［ | [11 empty] | ］ | □
| 基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  | □ | 杭基礎 | [14 empty] | □
[5 empty] | ・ | 杭種
[6 empty] | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
[6 empty] | □ | その他 | ［ | [11 empty] | ］
[5 empty] | ・ | 杭径（最小～最大）
[8 empty] | ［ | [10 empty] | ｃｍ | ］
[5 empty] | ・ | 杭長（最小～最大）
[8 empty] | ［ | [10 empty] | ｍ | ］

## 2-5,6火災 3劣化
設計内容説明書 【共同住宅等】
住棟 | [24 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－５ | 開口部の耐火性能 | 防火設備の仕様等 | ・ | 耐火時間 | [16 empty] | □ | 建具表 | □
| 耐火等級 |  |  |  | □ | ６０分以上 |  | □ | ２０分以上 |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □
| （延焼のおそれのある部分(開口部)） | （耐火性能が最も低いもの） |  | ・ | サッシ種別、ガラス種別、認定番号等 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 添付図書に記載 | [15 empty] | □
| ○２－６ | 外壁・軒裏の構造 | 外壁の構造等 | ・ | 耐火時間 | [16 empty] | □ | 耐火リスト | □
| 耐火等級 |  |  |  | □ | ６０分以上 |  | □ | ４５分以上 |  |  |  | □ | ２０分以上 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 矩計図
| （延焼のおそれのある部分(開口部以外)） | （耐火性能が最も低いもの） |  | ・ | 外壁の構造等、認定番号等 | [16 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 添付図書に記載 | [15 empty] | □
|  |  | 軒裏の構造等 | ・ | 耐火時間
[5 empty] | □ | ６０分以上 |  | □ | ４５分以上 |  |  |  | □ | ２０分以上 |  |  | □ | その他
|  |  |  | ・ | 軒裏の構造等
[5 empty] | □ | 添付図書に記載
３劣化の軽減に関すること | ●３－１ | コンクリート・セメント | コンクリート・セメントの種類 | ・ | コンクリートの種類 | [16 empty] | □ | 構造特記 | □
| 劣化対策等級 |  |  |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート | [9 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | その他 | （ | [13 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | セメントの種類 | [16 empty] | □
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | □ | 高炉セメント | [9 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 | （ | [13 empty] | ）
|  | コンクリートの水セメント比 | 水セメント比 ・最小かぶり厚さ | ・ | 最小かぶり厚さ
| （ＲＣ造） |  |  |  | 直接土に接しない部分
[6 empty] | 耐力壁以外の壁、床 |  |  |  | 屋内 （ |  |  |  | ｍｍ ） |  | 屋外 （ |  |  |  | ｍｍ )
[6 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  | 屋内 （ |  |  |  | ｍｍ ） |  | 屋外 （ |  |  |  | ｍｍ )
直接土に接する部分
[6 empty] | 壁、柱、床、はり、基礎の立ち上がりの部分 | [9 empty] | （ |  |  |  | ｍｍ )
[6 empty] | 基礎（立ち上り部分、捨てコンクリート部分を除く） | [9 empty] | （ |  |  |  | ｍｍ )
|  |  |  | ・ | 外壁の仕上げ
[5 empty] | □ | タイル張 |  | □ | モルタル塗 |  |  |  |  | □ | 外断熱工法
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 水セメント比 |  |  | （ | [11 empty] | ％以下 | ）
|  | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ
[5 empty] | 最小かぶり厚さ ＋ |  |  | （ | [10 empty] | ｍｍ ）
|  | コンクリートの品質 | スランプ | ・ | スランプ
[5 empty] | □ | コンクリートの品質基準強度が３３Ｎ/ｍ㎡未満 スランプ１８ｃｍ以下
[5 empty] | □ | コンクリートの品質基準強度が３３Ｎ/ｍ㎡以上 スランプ２１ｃｍ以下
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 単位水量 | ・ | 単位水量
[5 empty] | □ | １８５ｋｇ/㎥以下
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 空気量 | ・ | 空気量
[5 empty] | □ | ４～６％
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 施工計画 | コンクリートの充填方法等 | ・ | 打ち込み・締め固め方法
[5 empty] | □ | ＪＡＳＳ ５に準拠
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 打ち継ぎ部の処理方法
[5 empty] | □ | ＪＡＳＳ ５に準拠
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | □ | ＪＡＳＳ ５に準拠
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  | その他の構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条
第79条の3及び第80条の2の規定に適合

## ３劣化（木造他）
設計内容説明書 【共同住宅等】
住棟 | [22 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
３劣化の軽減に関すること | ●３－１ | 防錆措置 |  | 鋼材厚（最小） |  | 塗膜処理区分 | [9 empty] | ﾒｯｷ区分 |  |  | その他の措置 |  |  | □ |  | □
| 劣化対策 |  | 最下階の |  |  | 下塗1 | [15 empty] | □
| 等級 |  | 柱脚部 |  |  | 下塗2 | [15 empty] | □
| （S造） |  |  |  |  | 中･上塗 | [15 empty] | □
|  |  | 一般部 |  |  | 下塗1
下塗2
中･上塗
|  |  | その他の | □ | 鉛系錆止ペイント2回以上（厚さ12㎜未満）
|  |  | 鋼材 | □ | その他
|  | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、及び第80条の2の規定に適合
| ●３－１ | 外壁の | 外壁の構造等 | 外壁の構造 | [7 empty] | □ | 通気構造等 | [5 empty] | □ | その他 |  | □ | 矩計図 | □
| 劣化対策 | 軸組等 |  | 柱 | [7 empty] | □ | 製材 |  |  |  | □ | 集成材等 |  |  |  | □ | 仕上表
| 等級 |  | （地面から1m） |  |  |  | 小径： |  | ㎝ |  | 樹種： | [10 empty] | □ | 平面図
| （木造） |  |  |  |  | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） |  |  |  |  | □ | 有（現場処理可） | [5 empty] | □ | なし | □
|  |  |  | 柱以外の軸材 | [7 empty] | □ | 製材 |  |  |  | □ | 集成材等
樹種：
[6 empty] | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） |  |  |  |  | □ | 有（現場処理可） | [5 empty] | □ | なし
|  |  |  | 構造用合板等 | [7 empty] | □ | 構造用合板等は使用しない
[6 empty] | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） |  |  |  |  | □ | 有（現場処理可） | [5 empty] | □ | なし
|  | 土台 | 防腐・ | 土台 | [6 empty] | 樹種：
|  |  | 防蟻処理 |  |  | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） |  |  |  |  | □ | 耐久性区分D1の樹種を使用
|  | 浴室・脱衣室の防水 | 防水上の | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット（JIS A4416） | [5 empty] | □ | 外壁の軸組等の防腐措置
|  |  | 措置 | 脱衣室 |  | 壁： | □ | シージング石膏ボード貼り | [5 empty] | □ | ビニルクロス貼り
[7 empty] | □ | 耐水合板（普通合板1類、構造用合板特類又は1類）
[6 empty] | 床組： | □ | シージング石膏ボード貼り | [5 empty] | □ | ビニルクロス貼り
[7 empty] | □ | 構造用合板（特類）＋フローリング
[7 empty] | □ | 耐水合板（普通合板1類、構造用合板特類又は1類）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | □ | 地盤をべた基礎で覆う
|  |  |  | □ | 地盤を布基礎と鉄筋により一体となった土間コンクリートで覆う
|  |  |  | □ | 有効な土壌処理を行う
|  | 基礎 | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さが400㎜以上
|  | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合
| 3-1 | 床下 | 防湿措置 | □ | コンクリート（厚さ60㎜以上） |  |  |  |  | □ | 防湿フィルム（厚さ0.1㎜以上） | [10 empty] | □ | 矩計図 | □
| 劣化対策 |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法（断熱材の熱抵抗値 0.6㎡・K/W以上） | [16 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  |  | □ | ねこ土台（75c㎡/m以上） |  |  |  |  | □ | 基礎部の開口（75c㎡/m以上） | [10 empty] | □ | 平面図
| （木・S共通） | 小屋裏 | 小屋裏換気 | 給気口の位置： | [6 empty] | 排気口の位置： | [10 empty] | □
換気口面積の天井面積に対する割合：

## 4-2、4-3維持
設計内容説明書 【共同住宅等】
住棟 | [27 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 ※
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
４維持管理･更新への配慮に関すること | ●４－２ |  | 躯体等埋設管 |  | コンクリート内埋込み配管 |  | ・ | 共用配管のコンクリート内埋込み配管 | [16 empty] | □ | 設備図 | □
| 維持管理対策等級 | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上のコンクリート打設 |  | ・ | 共用配管の地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | □
| （共用配管） | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり | [8 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 対象区域外 | [16 empty] | □
|  |  | 共用排水管 |  | 排水管の清掃措置 |  | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | 最上階又は屋上、最下階及び３階以内おきの中間階又は１５ｍ以内ごとに設置 | [15 empty] | □
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ） | □
[7 empty] | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | １５ｍ以内ごとであって、管の曲がりが連続する部分、管が合流部分で管の清掃が支障なく行える位置に設置 | [15 empty] | □
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 配管点検口 |  | 専用排水管と共用排水管の接合部 |  | ・ | 専用排水管と共用排水管の接合部
[8 empty] | □ | 点検口 |  |  |  | □ | 露出配管
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 掃除口の点検措置
[8 empty] | □ | ＰＳ点検口 |  |  |  | □ | 露出配管
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 専用給水管と共用給水管の接合部及びバルブ |  | ・ | 専用給水管と共用給水管の接合部
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ | 点検口 |  |  |  | □ | 露出配管
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 共用給水管のバルブ
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ | 点検口 |  |  |  | □ | 露出
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 専用給湯管と共用給湯管の接合部及びバルブ |  | ・ | 専用給湯管と共用給湯管の接合部
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ | 点検口 |  |  |  | □ | 露出配管
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 共用給湯管のバルブ
[5 empty] | □ | 該当なし |  | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ | 点検口 |  |  |  | □ | 露出
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 専用ガス管と共用ガス管の接合部及びバルブ |  | ・ | 専用ガス管と共用ガス管の接合部
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ | 点検口
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 共用ガス管のバルブ
[5 empty] | □ | 該当なし |  | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ | 点検口
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 排水管の内面及び設置方法 |  | 排水管内面の形状及び設置方法 |  | ・ | 排水管の内面
[8 empty] | □ | 平滑かつ肉厚の異なる管の接合無し
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 排水管の設置方法
[8 empty] | たわみ防止措置 | [6 empty] | □ | 吊り金物 |  |  | □ | 支持金物
[15 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | 抜け、変形防止措置 | [6 empty] | □ | 接着接合 |  |  | □ | ねじ接合
[15 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 横主管の設置位置等 |  | 排水管 |  | ・ | 横主管
[8 empty] | □ | あり |  | 設置場所 |  |  | □ | ピロティ等 |  |  | □ | ピット、床下 |  |  | □ | その他
[11 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）
[5 empty] | 給水管 |  | ・ | 横主管
[8 empty] | □ | あり |  | 設置場所 |  |  | □ | ピロティ等 |  |  | □ | ピット、床下 |  |  | □ | その他
[11 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）
[5 empty] | 給湯管 |  | ・ | 横主管
[5 empty] | □ | 給湯管設置なし |  | □ | あり |  | 設置場所 |  |  | □ | ピロティ等 |  |  | □ | ピット、床下 |  |  | □ | その他
[11 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）
[5 empty] | ガス管 |  | ・ | 横主管
[5 empty] | □ | ガス管設置なし |  | □ | あり |  | 設置場所 |  |  | □ | ピロティ等 |  |  | □ | ピット、床下 |  |  | □ | その他
[11 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）
| 性能表示事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 ※
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
４維持管理･更新への配慮に関すること | ●４－２ |  | 配管の補修措置 |  | 排水管 |  | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  | ） |  | □ | 設備図 | □
| 維持管理対策等級 | [5 empty] | □ | ＰＳ内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有） | [12 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 給水管 |  | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  | ） |  | □
| （共用配管） | [5 empty] | □ | ＰＳ内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有） | [12 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | 給湯管 |  | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  | ）
[7 empty] | □ | ＰＳ内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有）
[5 empty] | ガス管 |  | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  | ）
[7 empty] | □ | ＰＳ内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有）
| ●４－３ |  | 躯体等埋設管 |  | コンクリート内埋込み排水管 |  | ・ | 共用排水管のコンクリート内への埋込み | [16 empty] | □ | 設備図 | □
| 更新対策 | [6 empty] | □ | なし |  |  |  |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
| （共用排水管） |  | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上のコンクリート打設 |  | ・ | 共用排水管の埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | なし |  |  |  |  | □ | あり | [9 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 対象区域外 | [15 empty] | □
|  |  | 共用排水管の横主管設置位置等 |  | 横主管の設置 |  | ・ | 横主管 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | あり |  | 設置場所 |  |  | □ | ピロティ等 |  |  | □ | ピット、床下 |  |  | □ | その他
[11 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔
[14 empty] | □ | 共用部分の仕上げ材等の軽微な除去
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  | 共用排水管の設置位置等 |  | 共用排水管の設置位置 |  | ・ | 位置
[8 empty] | □ | 共用部分 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 共用排水管の設置方法
[8 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | パイプスペース内
|  |  | 共用排水管の更新又は新設措置 |  | 措置の方法 |  | ・ | 共用排水管の更新・新設措置の方法（更新又は新設のいずれか）
[8 empty] | □ | 更新のための措置 （下記 ①欄の設計内容を記載）
[8 empty] | □ | 新設のための措置 （下記 ②欄の設計内容を記載）
[5 empty] | ① |  | ・ | 排水管切断工事の軽減のための措置
[5 empty] | 共用排水管の更新のための措置 |  |  | □ | 分割可能な継手・接合方法
|  |  | * | ①又は② |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 貫通部分のはつり工事の軽減のための措置
[8 empty] | □ | 貫通部ロックウール充填（一部モルタル押え）
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 接続替えを容易に行うための措置
[8 empty] | □ | 専用排水管の突き出し部分の長さ確保
[8 empty] | □ | 専用排水管との接続替えが容易にできる構造
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 更新のための作業空間の確保
[8 empty] | □ | 更新作業に支障のある機器、配管がなく作業空間が確保されている
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | ② |  | ・ | 新設のための空間等の確保
[5 empty] | 共用排水管の新設のための措置 |  |  | □ | 排水管を新設できる空間あり
[8 empty] | □ | 排水管を新設用のスリーブあり
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 接続替えを容易に行うための措置
[8 empty] | □ | 専用排水管の突き出し部分の長さ確保
[8 empty] | □ | 専用排水管との接続替えが容易にできる構造
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 更新のための作業空間の確保
[8 empty] | □ | 更新作業に支障のある機器、配管がなく作業空間が確保されている
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 共用排水立管の位置 |  | 共用排水立管の位置 |  | ・ | 共用排水立管の位置
[8 empty] | □ | 共用廊下に面する共用部分
[8 empty] | □ | 外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
[8 empty] | □ | バルコニー
[8 empty] | □ | 住戸専用部
[8 empty] | □ | その他 |  | ［ | [12 empty] | ］