## 2-1火災
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等
住戸評価 | [17 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－１ |  | 感知警報装置 | 火災警報設備の種類 | ・ | 種類 | [9 empty] | □ | □
| 感知警報装置設置等級 |  |  |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 自動火災報知設備 | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等（住宅用自動火災報知設備） | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等（住宅用自動火災報知設備）
| （自住戸火災時） |  |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器等（住宅用火災警報器）
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 感知器の設置場所及び種別 | ・ | 設置場所、種別
[6 empty] | □ | 居室（天井高８ｍ未満） |  |  | □ | 煙式 | □ | 熱式
[6 empty] | □ | 寝室 |  |  | □ | 煙式 | □ | 熱式
[6 empty] | □ | 台所等 |  |  | □ | 煙式 | □ | 熱式（差動式以外）
[6 empty] | □ | 階段 |  |  | □ | 煙式
|  |  |  | 感知器の性能 | ・ | 性能
[6 empty] | □ | 以下に適合
[6 empty] | ・ | 差動式スポット型熱感知器 ２種の作動試験及び１種の不作動試験に適合
[6 empty] | ・ | 定温式感知器 特種６５℃、１種又は２種（天井高さ４ｍ以上の場所に設置する場合は、特種又は１種）の作動試験（特種にあっては作動までの時間を４０秒以内）及び特種６０℃、１種又は２種（天井高さ４ｍ以上の場所に設置する場合は、特種又は１種）の不作動試験に適合
[6 empty] | ・ | イオン化式スポット型又は光電式スポット型感知器 １種、２種又は３種（４ｍ以上の場所に設置する場合は、１種又は２種）の作動試験及び１種の不作動試験に適合
[6 empty] | ・ | 日本消防検定協会検定品・鑑定品
[6 empty] | ・ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 警報器の設置場所及び性能 | ・ | 設置場所、面積 | [7 empty] | ＊等級4のみ
[6 empty] | □ | 住戸内（居室を有する各階）に設置
[7 empty] | （ | □ | １５０㎡以内毎 | □ | ３５０㎡以内毎 |  | ）
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 性能
[6 empty] | □ | １ｍ離れた位置で７０ｄＢ以上の警報音を１分以上継続可能
[6 empty] | □ | １ｍ離れた位置で８５ｄＢ以上の警報音を１分以上継続可能
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
２火災時の安全に関すること | ○２－２ |  | 感知警報装置 | 火災警報設備の種類 | ・ | 種類 | [9 empty] | □ | □
| 感知警報装置設置等級 |  |  |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 自動火災報知設備 | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [8 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □
|  |  |  | 警報器の起動方法 | ・ | 起動方法
[6 empty] | □ | 他住戸等の火災信号を感知器から自動転送にて警報器を鳴動させる
[6 empty] | □ | 他住戸等の火災を戸外表示器等で確認し、手動にて警報器を鳴動させる
[6 empty] | □ | 他住戸等の火災発見者が手動にて警報器を鳴動させる
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 警報起動装置の設置場所 | ・ | 設置場所
[6 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等
[6 empty] | □ | １階の階段付近
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 音響装置の設置場所 | ・ | 鳴動場所
[6 empty] | □ | 評価対象住戸内
[6 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等
[6 empty] | □ | 最上階と１階との中間の階の階段室等（地上階数が５を超えるものにあっては２階以内おきの階）

## 2-3、4、7火災
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [21 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－３ |  | 排煙形式 | 排煙形式 | ・ | 避難路となる共用廊下の排煙形式 | [13 empty] | □ | □
| 避難安全対策 |  |  |  |  | □ | 開放型廊下 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 自然排煙 | [12 empty] | □
| （他住戸等火災時・共用廊下） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（一般） | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | その他 | [12 empty] | □
|  |  | 平面形状 | 平面形状 | ・ | 平面形状 | [13 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可
[6 empty] | □ | 直通階段との間に他住戸等なし
[6 empty] | □ | その他 |  | * その他の場合のみ耐火等級に関して評価する
|  |  | 耐火等級 | 防火設備の仕様等 | ・ | 耐火時間
|  |  | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  | □ | ６０分以上 |  |  | □ | ２０分以上
|  |  |  | （耐火性能が最も低いもの） | ・ | 防火設備の仕様等
[6 empty] | □ | 建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備
[6 empty] | □ | 建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火設備
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
| ○２－４ |  | 脱出対策 | バルコニー及び避難器具 | ・ | 脱出手段 | [13 empty] | □ | □
| 脱出対策 |  |  |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [12 empty] | □
| （火災時） |  |  |  |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 避難器具 | [12 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 避難ロープ |  | □ | 避難はしご |  |  | □
[8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 滑り台 |  | □ | 緩降機 |  |  | □
[8 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 救助袋 | [5 empty] | □
[8 empty] | □ | その他の避難器具 |  |  | ［ | [5 empty] | ］
[6 empty] | □ | その他 ［脱出手段なし］
| ○２－７ |  | 界壁及び界床 | 界壁の構造等 | ・ | 耐火時間 | [13 empty] | □ | □
| 耐火等級 |  |  |  |  | □ | ６０分以上 |  |  | □ | ４５分以上 |  |  | □ | ２０分以上 | □ | その他 |  |  | □
|  |  | （耐火性能が最も低いもの） |  | ・ | 界壁の構造等 | [13 empty] | □
| （界壁及び界床） |  |  |  |  | □ | 添付図書に記載 | [12 empty] | □
|  |  |  | 界床の構造等 | ・ | 耐火時間
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | ６０分以上 |  |  | □ | ４５分以上 |  |  | □ | ２０分以上 | □ | その他
[5 empty] | ・ | 界床の構造等
[6 empty] | □ | 添付図書に記載

## 4-1、4維持
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [27 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書 | 確認欄
４維持管理･更新への配慮に関すること | ●４－１ |  | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 |  |  | 排水管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  |  | 給湯管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  | □ | □
| 維持管理対策等級 | [5 empty] | 給水管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  |  | ガス管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  | □
|  |  |  | 他住戸の専用部内の設置 |  |  | 排水管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  |  | 給湯管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  | □
| （専用配管） | [5 empty] | 給水管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  |  | ガス管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  | □
|  |  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 |  |  | 排水管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  |  | 給湯管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  | □
[7 empty] | 給水管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  |  | ガス管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 |  |  | □
[6 empty] | □ | 対象区域外 | [18 empty] | □
|  |  | 排水管の内面及び設置方法 | 排水管内面の形状及び設置方法 |  | ・ | 排水管の内面
[7 empty] | □ | 平滑かつ肉厚の異なる管の接合無し
[6 empty] | ・ | 排水管の設置方法
[7 empty] | たわみ防止措置 | [6 empty] | □ | 吊り金物 |  |  | □ | 支持金物
[7 empty] | 抜け、変形防止措置 | [6 empty] | □ | 接着接合 |  |  | □ | ねじ接合
|  |  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 |  | ・ | 便所の清掃措置
[7 empty] | □ | 便器取り外しが可能 | [5 empty] | □ | 排水ます又は共用立管に隣接
|  |  | ※等級３の場合のみ記入 |  |  |  | □ | 掃除口 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 便所以外の水廻りの清掃措置
[11 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）
|  |  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 |  | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [18 empty] | □ | □
[11 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉 | [5 empty] | □
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | □
[6 empty] | ・ | 給水管と設備機器の接合部 | [18 empty] | □
[11 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉 | [5 empty] | □
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | □
[6 empty] | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[11 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[11 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[11 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  | □ | ＰＳ点検口
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[11 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[11 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  | □ | ＰＳ点検口
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
|  |  | ※等級３の場合のみ記入 | [7 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[11 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  | □ | ＰＳ点検口
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| ○４－４ |  | 構造躯体 | 躯体天井高 |  | ・ | 躯体天井高 |  |  |  |  | * メゾネット等は階数も合わせて記載して下さい | [13 empty] | □ | □
| 更新対策 | [6 empty] | ［ | [14 empty] | ｍｍ以上 |  | ］ | □
| （住戸専用部） |  |  | * メゾネット等は各階表示 |  |  | 異なる躯体天井高 | [18 empty] | □
[7 empty] | □ | なし |  |  |  | □ | あり | [12 empty] | □
| □ | 該当なし |  | □ | 自己評価書に記載 |  |  | 最も低い部分の躯体天井高 | [17 empty] | □
[8 empty] | ［ | [14 empty] | ｍｍ以上 |  | ］ | □
最も低い部位
[8 empty] | ［ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ） | ］
|  |  |  | 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱 |  | ・ | 住戸専用部分の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[7 empty] | □ | なし
[7 empty] | □ | あり |  |  |  | ［ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ］

## 5-1・2温熱
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [24 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５温熱環境･エネルギー消費量に関すること | ●５－１ |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □
| 断熱等性能等級 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級４のみ） | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５のみ） | [7 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 性能基準を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | UAの値を評価書に表示する（等級７のみ） | [9 empty] | （ |  |  | W/㎡K） |  | □
|  |  |  | 冷房期平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣ基準に適合 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に表示する（等級７のみ） | [9 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | 仕様基準を適用する場合 | 躯体の断熱 | ・ | □ | 熱貫流率基準適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準適用
|  | 地域 |  | 開口部の断熱及び日射 | 玄関ドアの仕様（ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 窓の仕様、日射遮蔽措置の種類（ | [15 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 緩和措置あり
[6 empty] | □ | 窓の断熱（2％） |  |  |  | □ | 窓の日射（4％）
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  |  | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置あり |  |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 通気層の設置 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材使用の場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 熱橋部対策 | ・ | 断熱補強 | [5 empty] | 種類 | [6 empty] | 厚さ
|  |  |  | * ＲＣ造等 |  |  | （ | 床面 | ） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | 壁面 | ） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 断熱材の施工 | ・ | 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工するの場合の措置 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □
|  |  |  | * ＲＣ造等 |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [14 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | 断熱材打ち込み工法 | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 吹き付け断熱工法 | [14 empty] | □
５温熱環境･エネルギー消費量に関すること | ●５－２ |  | 基本事項 |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  | 適用する |  | □ | 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量を記載する | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 基準 |  |  | （等級６以上のみ） |  |  |  | （ | [6 empty] | MJ/（㎡・年） ） |  |  |  | □ | 面積表
[6 empty] | □ | エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率を記載する （等級６以上のみ） | [14 empty] | □ | 平面図
[22 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | 売電分を含める |  |  | □ | 売電分を除く（自家消費のみ） | [9 empty] | □
[11 empty] | （ | [6 empty] | ％ ） |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級４のみ） | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級６のみ） | [15 empty] | □
|  |  |  | 地域区分 | ・ | 地域区分の入力が必要な設備機器を用いる場合のみ
[7 empty] | 年間日射地域区分 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | 暖房期日射地域区分 |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 自然風の利用 | ・ | 自然風の利用 |  |  |  | □ | 利用する |  |  |  | □ | 利用しない
[7 empty] | 主たる居室 |  |  |  | □ | 利用する |  |  |  | □ | 利用しない
[7 empty] | その他の居室 |  |  |  | □ | 利用する |  |  |  | □ | 利用しない
|  |  |  | 蓄熱の利用 | ・ | 蓄熱の利用 |  |  |  | □ | 利用する |  |  |  | □ | 利用しない
|  |  |  | 外皮 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 設備機器の概要 | 暖房設備 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 給湯設備 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 発電設備 | ・ | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）

## 6空気7光視
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [22 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６空気環境に関すること | ○６－１ |  | 内装仕上･下地材等 | 使用する建材 |  | ・ | 使用する建材 | [12 empty] | □ | 仕様書 | □
| ホルムアルデヒド対策 | [5 empty] | □ | 製材等を使用 |  |  |  | □ | 特定建材を使用 |  |  | □ | その他の建材を使用 |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級 | 内装 |  | ・ | ホルムアルデヒド発散等級（ＪＩＳ・ＪＡＳ） | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用 | [6 empty] | （等級3） |  | □
[7 empty] | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  | 第３種建築材料又は同等品を使用 | [6 empty] | （等級2） |  | □
| （内装及び天井裏等） | [5 empty] | □ | その他 |  |  | 第２種建築材料又は同等品を使用 | [6 empty] | （等級1） |  | □
|  |  |  | 天井裏等 |  | ・ | ホルムアルデヒド発散等級（ＪＩＳ・ＪＡＳ） | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用 | [6 empty] | （等級3）
[7 empty] | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  | 第３種建築材料又は同等品を使用 | [6 empty] | （等級2）
[7 empty] | □ | その他 | [9 empty] | 等級2,3以外
[8 empty] | □ | 気密層又は通気止めによる措置あり
[8 empty] | □ | 換気設備による措置あり（居室が天井裏等より正圧）
| ○６－２ |  | 居室の換気対策 | 機械換気設備 |  | ・ | 換気方式 | [12 empty] | □ | 平面図 | □
| 換気対策 | [5 empty] | □ | 給気機＋排気機 （第１種） | [11 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | □ | 給気機＋排気口 （第２種） | [11 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | 給気口＋排気機 （第３種） | [11 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | ・ | 換気量 | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | 風量 換気回数０．５回／ｈ以上の換気量 | [11 empty] | □
[6 empty] | ・ | 換気経路上の出入口の通気措置 | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | 通気措置あり（ドアのアンダーカット・引戸・襖等）
|  |  |  | その他 |  | ・ | その他 |  | ［ | [9 empty] | ］
|  |  | 局所換気対策 | 便所 |  | ・ | 局所換気対策
|  |  |  | □ | 該当なし |  | 機械換気設備 |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | 換気のできる窓 |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
* ２箇所以上ある場合は措置がわかるよう注記してください。
[7 empty] | ［ | [11 empty] | ］
|  |  |  | 浴室 |  | ・ | 局所換気対策
|  |  |  | □ | 該当なし |  | 機械換気設備 |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | 換気のできる窓 |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
* ２箇所以上ある場合は措置がわかるよう注記してください。
[7 empty] | ［ | [11 empty] | ］
|  |  |  | 台所 |  | ・ | 局所換気対策
|  |  |  | □ | 該当なし |  | 機械換気設備 |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | 換気のできる窓 |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
* ２箇所以上ある場合は措置がわかるよう注記してください。
[7 empty] | ［ | [11 empty] | ］
７光・視環境に関すること | ○７－１ |  | 開口部 | 居室の面積に対する開口部の割合 |  | ・ | 居室の床面積の合計 | [12 empty] | □ | 平面図 | □
| 単純開口率 |  | （単純開口率） |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） | [8 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | ・ | 居室の開口部の面積の合計 | [12 empty] | □
| □ | 別紙 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） | [8 empty] | □
[6 empty] | ・ | 単純開口率 | [12 empty] | □
[7 empty] | ［ |  |  | ％以上 |  | ］ | [7 empty] | □
[7 empty] | * 単純開口率は、小数点以下切り捨てにて記入してください。 | [12 empty] | □
| ○７－２ |  | 開口部 | 方位別開口部の面積合計の比 |  | ・ | 方位別の開口面積の合計、方位別開口比
| 方位別開口比 |  | （方位別開口比） |  |  |  | 北面 |  | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ |  | ％以上 |  | ］
[7 empty] | 東面 |  | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ |  | ％以上 |  | ］
[7 empty] | 南面 |  | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ |  | ％以上 |  | ］
[7 empty] | 西面 |  | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ |  | ％以上 |  | ］
[7 empty] | 真上 |  | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ |  | ％以上 |  | ］
* 開口部がない場合は、「％以上」を「％」と読みかえる。
* 方位別開口比は小数点以下切り捨てにて記入してください。

## 7光視(別紙)
設計内容説明書 <共同住宅等> |  | 光視別紙
タイプ名 | 低減値 |  | 3 |  | ％ | 設計時 |  |  | 北面 |  |  | 東面 |  |  | 南面 |  |  | 西面 |  |  |  | 真上
| 単純開口率 |  | 0 |  | ％ | 居室名 |  | 居室面積 | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m |  | 開口符号 | 幅m | 高m
住戸番号 | 方位別開口比
| 北 |  | 0 | ％
| 東 |  | 0 | ％
| 南 |  | 0 | ％
| 西 |  | 0 | ％
| 真上 |  | 0 | ％
[6 empty] | 合計 | ㎡ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 開口部面積合計 |  |  | ㎡ |  | 0
タイプ名 | 低減値 |  | 3 |  | ％ | 設計時 |  |  | 北面 |  |  | 東面 |  |  | 南面 |  |  | 西面 |  |  |  | 真上
| 単純開口率 |  | 0 |  | ％ | 居室名 |  | 居室面積 | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m |  | 開口符号 | 幅m | 高m
住戸番号 | 方位別開口比
| 北 |  | 0 | ％
| 東 |  | 0 | ％
| 南 |  | 0 | ％
| 西 |  | 0 | ％
| 真上 |  | 0 | ％
[6 empty] | 合計 | ㎡ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 開口部面積合計 |  |  | ㎡ |  | 0
タイプ名 | 低減値 |  | 3 |  | ％ | 設計時 |  |  | 北面 |  |  | 東面 |  |  | 南面 |  |  | 西面 |  |  |  | 真上
| 単純開口率 |  | 0 |  | ％ | 居室名 |  | 居室面積 | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m |  | 開口符号 | 幅m | 高m
住戸番号 | 方位別開口比
| 北 |  | 0 | ％
| 東 |  | 0 | ％
| 南 |  | 0 | ％
| 西 |  | 0 | ％
| 真上 |  | 0 | ％
[6 empty] | 合計 | ㎡ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 開口部面積合計 |  |  | ㎡ |  | 0
タイプ名 | 低減値 |  | 3 |  | ％ | 設計時 |  |  | 北面 |  |  | 東面 |  |  | 南面 |  |  | 西面 |  |  |  | 真上
| 単純開口率 |  | 0 |  | ％ | 居室名 |  | 居室面積 | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m | 開口符号 | 幅m | 高m |  | 開口符号 | 幅m | 高m
住戸番号 | 方位別開口比
| 北 |  | 0 | ％
| 東 |  | 0 | ％
| 南 |  | 0 | ％
| 西 |  | 0 | ％
| 真上 |  | 0 | ％
[6 empty] | 合計 | ㎡ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 開口部面積合計 |  |  | ㎡ |  | 0

## 9高齢（専）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [26 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－１ | 部屋の配置等 | 特定寝室の位置 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | 室名 | （ | [12 empty] | ） | □ | 平面図 | □
| 高齢者等配慮対策等級 |  |  |  | ・ | ホームエレベーターの設置 | [5 empty] | □ | あり |  |  | □ | なし | [6 empty] | □ | 詳細図
[6 empty] | ホームエレベーターの出入り口の幅員 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ） | □
[5 empty] | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [17 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  |  | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  |  | □ | 食事室 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | （ | [7 empty] | ） | □
|  | 段差 | 日常生活空間内 |  | ・ | 日常生活空間内の床の段差 | [5 empty] | □ | ５ｍｍを超える段差あり
[12 empty] | □ | 段差なし（段差５ｍｍ以下）
[5 empty] | ・ | 玄関 |  | くつずりと玄関外側の段差 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | くつずりと玄関土間の段差 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 上がりかまちの段差 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 浴室出入口の段差 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | バルコニー出入り口の段差 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
|  |  | 上記以外 |  | ・ | 室名 |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 段差 |  | （ | [12 empty] | ｍｍ |  | ）
|  | 階段 | 住戸内の階段 |  | ・ | 有効幅員 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 勾配等
|  |  | □ | 該当なし |  | 蹴上の寸法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 踏面の寸法（曲がり部分含む） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 勾配 | [5 empty] | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ）
[6 empty] | 蹴込み寸法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 蹴込み板の有無 | [5 empty] | □ | あり |  |  | □ | なし
[5 empty] | ・ | 形式等
[6 empty] | 階段の形式 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | 踊り場付折れ階段
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 最上段の通路等への食込み | [5 empty] | □ | あり |  |  | □ | なし
[6 empty] | 最下段の通路等への突出 | [5 empty] | □ | あり |  |  | □ | なし
[5 empty] | ・ | 滑り防止
[6 empty] | 滑り止めの設置の有無 | [5 empty] | □ | あり（踏面と同一面） | [5 empty] | □ | なし
[5 empty] | ・ | 段鼻
[6 empty] | 段鼻の出の有無 | [5 empty] | □ | あり |  |  | □ | なし
|  | 手すり | 手すり設置 |  | ・ | 住戸内の階段 | [17 empty] | □ | 平面図 | □
|  |  | （姿勢変化対応） |  |  | 手すりの位置 | [5 empty] | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 | [5 empty] | □ | 詳細図
[6 empty] | 設置高さ（踏面先端から） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[5 empty] | ・ | 便所 | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 立ち座り用手すり設置 | [16 empty] | □
[5 empty] | ・ | 浴室 | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 浴室出入り用手すり設置 | [6 empty] | □ | 浴槽出入り用手すり設置
[6 empty] | □ | 浴槽内立ち座り用手すり設置 | [6 empty] | □ | 浴槽内姿勢保持用手すり設置
[6 empty] | □ | 洗い場立ち座り用手すり設置
[5 empty] | ・ | 玄関
[6 empty] | □ | 上がりかまち部の昇降及び､ 靴の着脱用手すりの設置
[6 empty] | □ | 上がりかまち部の昇降及び､ 靴の着脱用手すり下地の設置
[5 empty] | ・ | 脱衣室
[6 empty] | □ | 衣服着脱用手すり設置 | [6 empty] | □ | 衣服着脱用手すり下地の設置
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－１ | 手すり | 手すり設置 |  | ・ | バルコニー | [17 empty] | □ | 平面図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | （転落防止対応） |  |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □ | 詳細図
[6 empty] | 手すりの高さ | [5 empty] | □ | 腰壁等から |  |  |  | □ | 床面から | [5 empty] | □
[12 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
| （専用部分） |  |  |  | ・ | ２階以上の窓 | [17 empty] | □
[6 empty] | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[6 empty] | 手すりの高さ | [5 empty] | □ | 窓台等から |  |  |  | □ | 床面から
[12 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 住戸内の廊下及び階段の開放されている側
[6 empty] | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すりの高さ | [5 empty] | □ | 腰壁等から |  |  |  | □ | 床面、踏面先端から
[12 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すり子の有無 | [5 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[6 empty] | 手すり子の内法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
|  | 通路 | 通路の幅員 |  | ・ | 通路幅員
[6 empty] | 通路の最小有効幅員 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 柱等の箇所の最小有効幅員 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
|  | 出入口の幅員 | 出入口の幅員 |  | ・ | 玄関出入口の有効幅員 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 浴室出入口の有効幅員 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 玄関・浴室出入口以外の室の出入口の有効幅員
[12 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[12 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[12 empty] | □ | 軽微な改造により確保
|  | 寝室 |  |  | ・ | 特定寝室内法面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎡ |  | ）
|  | 便所 | 便所の寸法等 |  |  | 短辺の内法寸法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[12 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[12 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | □ | 短辺を便器後方の壁から便器の先端までの距離+５００ｍｍ以上
[6 empty] | 長辺の内法寸法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[12 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[6 empty] | □ | 便器の前方及び側方について便器と壁の距離が５００ｍｍ以上確保
[6 empty] | □ | 便器の前方又は側方について便器と壁の距離が５００ｍｍ以上確保
[7 empty] | □ | ドアの開放により確保 |  |  |  | □ | 軽微な改造により確保
[5 empty] | ・ | 便器の形式 | [5 empty] | □ | 腰掛け式 |  |  |  | □ | その他
|  | 浴室 | 浴室の寸法等 |  |  | 短辺の内法寸法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 内法面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎡ |  | ）

## 9高齢（共）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [21 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 | 確認欄
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－２ |  | 共用廊下 |  | 床の高低差 |  |  | 経路上の高低差の有無 | □ | あり |  | □ | なし | [6 empty] | □ | □
| 高齢者等配慮対策等級 | [6 empty] | 高低差 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[8 empty] | 傾斜路設置 | □ | あり |  | □ | なし | [6 empty] | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 傾斜路の勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ） |  |  |  | □
| （共用部分） | [6 empty] | 傾斜路の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし |  |  | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[8 empty] | 段設置 | □ | あり |  | □ | なし | [6 empty] | □
[8 empty] | 蹴上の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 踏面の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 段の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み板の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最上段の通路等への食込み | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 滑り止めの設置の有無 | □ | あり（踏面と同一面） |  |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | 段鼻の出の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 手すり |  |  | 歩行補助用手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[5 empty] | （歩行補助） |  |  | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 開放廊下の転落防止手すり |  |  | 腰壁等の高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すりの高さ | □ | 腰壁等から |  |  | □ | 床面から
[9 empty] | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | □ | 該当なし |  | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 幅員 |  |  | 共用廊下の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | 共用階段 |  | 勾配等 |  |  | 蹴上の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 踏面の寸法（曲がり部分含む） | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴上げ × ２ + 踏面 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[5 empty] | 蹴込み |  |  | 蹴込み寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み板の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[5 empty] | 形式等 |  |  | 階段の形式 | □ | 直階段 |  | □ | 踊り場付折れ階段
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 最上段の通路等への食込み | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | □ | あり |  | □ | なし
[5 empty] | 滑り防止 |  |  | 滑り止めの設置の有無 | □ | あり（踏面と同一面） |  |  |  |  | □ | なし
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 段鼻 |  |  | 段鼻の出の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 踏面の先端と蹴込み板の勾配 | （ |  |  |  |  | 度 |  | ）
[5 empty] | 手すり |  | ・ | 手すりの設置
[8 empty] | 昇降補助用手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | 共用階段 |  | 外部開放 階段手すり |  |  | 腰壁等の高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 手すりの高さ | □ | 腰壁等から |  |  | □ | 床面、踏面先端から
[5 empty] | （転落防止対応） |  |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すり子の有無 | □ | あり |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 幅員 |  |  | 共用階段の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
９高齢者等への配慮に関すること | 性能表示事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 | 確認欄
| ○９－２ |  | エレベーター |  | エレベーターの利用 |  |  | 評価対象住戸の位置 | □ | 建物出入り口の存する階 | [9 empty] | □ | □
| 高齢者等配慮対策等級 | [7 empty] | □ | 建物出入口の存する階以外の階の住戸 | [9 empty] | □
[8 empty] | エレベーターの設置 | □ | あり |  |  | □ | なし | [5 empty] | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  | ・ | エレベーターの利用 | [11 empty] | □
| （共用部分） | [6 empty] | 評価対象住戸の階からの利用 | □ | 評価対象住戸の階から利用できる | [9 empty] | □
[9 empty] | □ | 共用階段１階分移動し利用できる | [9 empty] | □
[9 empty] | □ | 共用階段1階分移動し建物出入り口のある階に到達できる
| □ | 該当なし
[8 empty] | 共用階段の幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | エレベーター、エレベーターホール寸法等 |  |  | 出入口の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | かごの奥行内法寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | エレベーターホールの寸法 | （ |  |  | × |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 経路上の床 |  |  | 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の段差の有無
[9 empty] | □ | あり |  | □ | なし
建物出入口とエレベーターホール高低差の有無
[8 empty] | 高低差の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 高低差 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 傾斜路設置 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 傾斜路の勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 傾斜路の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 段設置 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 蹴上の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 踏面の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 段の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み板の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 階段の形式 | □ | 直階段 |  | □ | 踊り場付折れ階段
[8 empty] | 最上段の通路等への食込み | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 滑り止めの設置の有無 | □ | あり（踏面と同一面） |  |  |  |  | □ | なし
[8 empty] | 段鼻の出の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 踏面の先端と蹴込み板の勾配 | （ |  |  |  |  | 度 |  | ）
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すり子の有無 | □ | あり |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）

## 10防犯（1）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [21 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 | 確認欄
１０ | ○１０－１ |  |  | 住戸の出入口 | 開口部の仕様及び性能等 |  | 戸及び錠による対策 |  | ・ | 開口部の種類 |  | □ | ドアＡ種 |  | □ | ドアＢ種 | □ | その他 |  | □ | □
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | [8 empty] | 戸の性能 |  | □ | ＣＰ表示品 | [6 empty] | □
|  |  |  | （区分ａ） | [7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ） | □
[10 empty] | 錠の性能 |  | □ | ２以上の錠を装着 | [6 empty] | □
[12 empty] | □ | １以上の錠がＣＰ表示品かつ鎌式デットボルト及び１以上の錠がサムターン操作防止対策 | [6 empty] | □
□
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| * 建物出入口の存する階の住戸 | [8 empty] | 侵入可能な規模のガラスの有無
[12 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
| □ | メゾネット | [7 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| ［ |  | ］ |  |  |  | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
| *メゾネット等で１住戸に２以上の階がある場合は、階ごとに作成する。 | [8 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
|  |  |  | （区分ｂ） | [5 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[10 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[10 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
|  |  |  | その他の開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （区分ｂ） | [5 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[10 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[10 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[10 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
|  |  |  | 評価対象外の開口部 | 開口部 |  | ・ | 開口部の位置 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 開口部の寸法 |  |  | □ | 長方形で長辺４００ｍｍ、短辺２５０ｍｍ未満
[11 empty] | □ | 楕円形で長径４００ｍｍ、短径３００ｍｍ未満
[11 empty] | □ | 円形で直径３５０ｍｍ未満

## 10防犯（2）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [21 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 | 確認欄
１０ | ○１０－１ |  |  | 住戸の出入口 | 開口部の仕様及び性能等 |  | 戸及び錠による対策 |  | ・ | 開口部の種類 |  | □ | ドアＡ種 |  | □ | ドアＢ種 | □ | その他 |  | □ | □
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | [8 empty] | 戸の性能 |  | □ | ＣＰ表示品 | [6 empty] | □
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ） | □
|  |  |  | （区分ａ） | [5 empty] | 錠の性能 |  | □ | ２以上の錠を装着 | [6 empty] | □
[12 empty] | □ | １以上の錠がＣＰ表示品かつ鎌式デットボルト及び１以上の錠がサムターン操作防止対策 | [6 empty] | □
| * 建物出入口の存する階以外の階の住戸 | [18 empty] | □
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
侵入可能な規模のガラスの有無
[12 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| □ | メゾネット |  |  |  |  | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| ［ |  | ］ | 外部（共用廊下又は共用階段）からの接近が比較的容易な開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
| *メゾネット等で１住戸に４以上の階がある場合は、階ごとに作成する。 | [10 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[10 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （区分ｂ） | [5 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
|  |  |  | （ⅰ） | [7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 外部（バルコニー等）からの接近が比較的容易な開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （区分ｂ） |  |  | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
|  |  |  | （ⅱ） | [7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | その他の開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
|  |  |  | （区分ｃ） | [7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  |  | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 雨戸等による対策 |  |  | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[12 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 評価対象外の開口部 | 開口部 |  | ・ | 開口部の位置 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 開口部の寸法 |  |  | □ | 長方形で長辺４００ｍｍ、短辺２５０ｍｍ未満
[11 empty] | □ | 楕円形で長径４００ｍｍ、短径３００ｍｍ未満
[11 empty] | □ | 円形で直径３５０ｍｍ未満

## 8-1音
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [19 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－１ | 重量床衝撃音の遮断性能 | 遮断性能の評価方法 |  | ・ | 評価方法 | （ | [9 empty] | ） | □ | □
| 重量床衝撃音対策等級 | [16 empty] | □
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ |  |  |  |  | □
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工 | [9 empty] | □
|  |  | □ | 上階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工 | [9 empty] | □
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
|  |  | □ | 上階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
|  |  | □ | 下階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
|  |  | □ | 下階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）

## 8-2音
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [15 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－２ | 軽量床衝撃音の遮断性能 | 遮断性能の評価方法 |  | ・ | 評価方法 | （ | [5 empty] | ） | □ | □
| 軽量床衝撃音対策等級 | [12 empty] | □
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ |  |  | □
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ） | □
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ） | □
|  |  | □ | 上階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２ |  |  | □
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
|  |  | □ | 上階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
|  |  | □ | 下階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
|  |  | □ | 下階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他

## 8-3音
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [11 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－３ |  | 界壁の空気伝搬音の遮断性能 | 界壁の構造・仕様 | ・ | 界壁の構造 |  |  |  | □ | □
| 透過損失等級 |  |  |  |  | □ | 厚さ２６ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いたもの |  |  | □
|  |  |  | （最も性能の低いもの） | [5 empty] | □
| （界壁） |  |  |  |  | □ | 厚さ１８ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いたもの |  |  | □
| □ | 該当なし | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 厚さ１２ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いたもの |  |  | □
□
[6 empty] | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | ・ | 付帯条件
[6 empty] | □ | コンセントボックス、スイッチボックス等が、当該界壁の両側に対面する位置に当該界壁を欠き込んで設けられていない
[6 empty] | □ | 当該界壁（躯体）とボード類の間に接着モルタル等の点付けによる空隙なし
|  |  |  | 基準 | □ | 建築基準法第３０条の規定に適合

## 8-4音
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価 | [11 empty] | ●印は必須項目、○印は選択項目
| 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄
|  |  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－４ | 開口部の遮音性能 | 北の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等 |  |  |  |  | □ | □
| 透過損失等級 |  |  |  | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上 |  |  |  | □
□
| （外壁開口部） |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ） | □
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ） | □
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上 |  |  |  | □
□
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  |  | 東の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  |  | 南の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  |  | 西の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）